Постановление Правительства ЯО от 30.07.2019 N 537-п (ред. от 30.03.2026) "Об утверждении предельной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 17.08.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2019 г. N 537-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 30.12.2019 N 965-п, от 10.04.2020 N 314-п, от 28.12.2020 N 1030-п, от 19.08.2021 N 557-п, от 09.02.2022 N 59-п, от 15.07.2025 N 719-п, от 30.03.2026 N 322-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Во исполнение Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з "Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ярославской области, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.07.2025 N 719-п)

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель

Правительства области

Д.А.СТЕПАНЕНКО

# Приложение

к постановлению

Правительства

Ярославской области

от 30.07.2019 N 537-п

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства ЯО от 30.03.2026 N 322-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование услуги и (или) работы | Единица измерения | Предельная стоимость капитального ремонта в зависимости от этажности многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3, 4 | 5 | 6 - 8 | 9 | 10 | 11, 12 | 13 - 15 | более 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ремонт крыши: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Плоские крыши | руб./кв. м площади покрытия крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Покрытие из рулонных материалов без утепления | руб./кв. м площади покрытия крыши | 5585 | 5585 | 5585 | 5585 | 5585 | 5585 | 5585 | 5585 | 5585 | 5585 |
| 1.1.2 | Покрытие из рулонных материалов с утеплением пенополистирольными плитами | руб./кв. м площади покрытия крыши | 10388 | 10388 | 10388 | 10388 | 10388 | 10388 | 10388 | 10388 | 10388 | 10388 |
| 1.1.3 | Покрытие из рулонных материалов с утеплением минераловатными плитами | руб./кв. м площади покрытия крыши | 13275 | 13275 | 13275 | 13275 | 13275 | 13275 | 13275 | 13275 | 13275 | 13275 |
| 1.2 | Скатные крыши | руб./кв. м площади покрытия крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Покрытие из металлочерепицы (профлист) | руб./кв. м площади покрытия крыши | 13643 | 13643 | 13643 | 13643 | 13643 | 13643 | 13643 | 13643 | 13643 | 13643 |
| 1.2.2 | Покрытие из оцинкованной стали | руб./кв. м площади покрытия крыши | 13070 <1> | 13070 <1> | 13070 <1> | 13070 <1> | 13070 <1> | 13070 <1> | 13070 <1> | 13070 <1> | 13070 <1> | 13070 <1> |
|  | Разработка проектной документации на ремонт крыши | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Утепление и ремонт фасада: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Материал стен - кирпич без утепления | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | 6869 | 6869 | 6869 | 6869 | 6869 | 6869 | 6869 | 6869 | 6869 | 6869 |
|  | Материал стен - кирпич без утепления 1 | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации |
| 2.2 | Материал стен - кирпич с утеплением | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | 11285 | 11285 | 11285 | 11285 | 11285 | 11285 | 11285 | 11285 | 11285 | 11285 |
| 2.3 | Материал стен - панели железобетонные без утепления | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| 2.4 | Материал стен - панели железобетонные с утеплением | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | 9872 | 9872 | 9872 | 9872 | 9872 | 9872 | 9872 | 9872 | 9872 | 9872 |
| 2.5 | Материал стен - монолит | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации | определяется на основании проектной документации |
| 2.6 | Материал стен - газосиликатные блоки с утеплением | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | 8926 | 8926 | 8926 | 8926 | 8926 | 8926 | 8926 | 8926 | 8926 | 8926 |
| 2.7 | Материал стен - шлакобетонные блоки с утеплением | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 | 10460 |
| 2.8 | Материал стен - керамзитобетонные блоки с утеплением | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 |
| 2.9 | Другой тип | руб./кв. м площади фасада без вычета проемов | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 |
|  | Разработка проектной документации на утепление и ремонт фасада | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроснабжения | руб./кв. м <2> | 1836 | 2773 | 2005 | 2232 | 1738 | 1738 | 949 | 949 | 508 | 473 |
|  | Разработка проектной документации по электроснабжению | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.2 | Теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Теплоснабжения без замены в жилых помещениях отопительных приборов | руб./кв. м <2> | 3365 | 2929 | 2477 | 1977 | 1091 | 1199 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
| 3.2.2 | Теплоснабжения с заменой в жилых помещениях отопительных приборов | руб./кв. м <2> | 3641 | 5476 | 4963 | 3235 | 2152 | 2627 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 |
|  | Разработка проектной документации по теплоснабжению | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.3 | Горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Горячего водоснабжения (за исключением подпунктов 3.3.2, 3.3.3) | руб./кв. м <2> | 1267 | 1267 | 1182 | 1230 | 1230 | 1353 | 1374 | 320 | 305 | 282 |
| 3.3.2 | Горячего водоснабжения с отдельной врезкой на полотенцесушители с циркуляционным трубопроводом | руб./кв. м <2> |  |  | 1647 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Горячего водоснабжения (с заменой теплообменного оборудования) | руб./кв. м <2> |  |  |  | 1456 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации по горячему водоснабжению | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.4 | Холодного водоснабжения | руб./кв. м <2> | 1758 | 1171 | 743 | 931 | 638 | 638 | 531 | 508 | 305 | 282 |
|  | Разработка проектной документации по холодному водоснабжению | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.5 | Водоотведения | руб./кв. м <2> | 843 | 1978 | 843 | 899 | 527 | 468 | 423 | 423 | 399 | 372 |
|  | Разработка проектной документации по водоотведению | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.6 | Газоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Газоснабжения (природный газ) | руб./кв. м <2> | 1483 | 1551 | 1445 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |  |
| 3.6.2 | Газоснабжения (сжиженный углеводородный газ) | руб./кв. м <2> | 1484 | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации по газоснабжению | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.7 | Выгребных ям | руб./кв. м <2> | 6290 | 6290 | 1178 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации на ремонт выгребных ям | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | руб./кв. м площади подвала | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 |
|  | Разработка проектной документации на ремонт подвальных помещений | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений <3>: | руб. за лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - до 5 остановок, грузоподъемностью 400 кг | руб. за лифт |  |  | 2603166 | 2603166 |  | 2603166 |  |  |  |  |
|  | - до 7 остановок, грузоподъемностью 400 кг | руб. за лифт |  |  |  |  | 4065982 |  |  |  |  |  |
|  | - до 9 остановок, грузоподъемностью 400 кг | руб. за лифт |  |  |  |  |  | 4352791 |  |  |  |  |
|  | - до 10 остановок, грузоподъемностью 400 кг | руб. за лифт |  |  |  |  |  |  | 4554187 |  |  |  |
|  | - до 12 остановок, грузоподъемностью 400 кг | руб. за лифт |  |  |  |  |  |  |  | 4814158 |  |  |
|  | - до 12 остановок, грузоподъемностью 630 кг | руб. за лифт |  |  |  |  |  |  |  | 5796760 |  |  |
|  | - до 14 остановок, грузоподъемностью 400 кг | руб. за лифт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5089980 |  |
|  | - до 14 остановок, грузоподъемностью 630 кг | руб. за лифт |  |  |  |  |  |  |  |  | 6076707 |  |
|  | - до 16 остановок, грузоподъемностью 400 кг | руб. за лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4219564 |
|  | - до 16 остановок, грузоподъемностью 630 кг | руб. за лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4439532 |
|  | Разработка проектной документации на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Ремонт фундамента | руб./кв. м <2> | 2961 | 7442 | 4410 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 |
|  | Инженерно-геологические изыскания (до 6 шурфов) | руб./отчет | 215206 | 215206 | 215206 | 215206 | 215206 | 215206 | 215206 | 215206 | 215206 | 215206 |
|  | Разработка проектной документации на ремонт фундамента | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Разработка проектной документации при капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия, включая авторский надзор, научное руководство <4> | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 15 <1> | 15 <1> | 15 <1> | 15 <1> | 15 <1> | 15 <1> | 15 <1> | 15 <1> | 15 <1> | 15 <1> |
| 8 | Осуществление строительного контроля | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 9 | Авторский надзор и научное руководство в отношении многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия | руб./объект | 170888 | 170888 | 170888 | 170888 | 170888 | 170888 | 170888 | 170888 | 170888 | 170888 |
| 10 | Установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов и узлов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления следующих ресурсов в случае капитального ремонта соответствующих внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для двухтрубных систем теплоснабжения | руб./шт. | 680105 | 680105 | 680105 | 680105 | 680105 | 680105 | 680105 | 680105 | 680105 | 680105 |
|  | для трехтрубных систем теплоснабжения | руб./шт. | 651426 | 651426 | 651426 | 651426 | 651426 | 651426 | 651426 | 651426 | 651426 | 651426 |
|  | для четырехтрубных систем теплоснабжения | руб./шт. | 1224979 | 1224979 | 1224979 | 1224979 | 1224979 | 1224979 | 1224979 | 1224979 | 1224979 | 1224979 |
| 10.2 | Холодной воды | руб./шт. | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 |
| 11 | Разработка проектной документации по установке (замене) коллективных (общедомовых) приборов и узлов учета потребления тепловой энергии, холодной воды, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, холодной воды, в случае капитального ремонта соответствующих внутридомовых инженерных систем | доля (в процентах) от предельной стоимости услуг и (или) работ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | Оценка технического состояния многоквартирного дома в составе работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | доля (в процентах) от предельной стоимости разработки проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 |

--------------------------------

<1> В отношении многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия.

<2> Рублей на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме.

<3> Предельная стоимость ремонта (замены) лифтового оборудования сформирована на один лифт в зависимости от количества остановок и грузоподъемности лифта.

<4> При заключении договоров на проектно-изыскательские работы с 2017 года.

Стоимость разработки проектной документации на работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в случае определения предельной стоимости капитального ремонта на основании проектной документации определяется в соответствии с государственным сметным нормативом "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения", утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12.03.2012 N 96 "Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения", государственным сметным нормативом "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование и обследование зданий и сооружений", внесенным в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2016 N 270/пр "О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

Стоимость проведения экспертизы проектной документации (в случае если ее проведение предусмотрено действующим законодательством) определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".